## Лист1
Что проверить | Отметка
Средства измерений прошли поверку или калибровку. Есть доказательства прослеживаемости результатов поверки или калибровки | □ Да □ Нет
Правильно проводится калибровка, а при необходимости – поверка средств измерений | □ Да □ Нет
Процедуры калибровки или поверки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, стандартных образцов соответствуют нормативным документам | □ Да □ Нет
Есть знак поверки, свидетельства о поверке, сертификаты о калибровке или другие документальные свидетельства, которые подтверждают факт поверки, калибровки или аттестации | □ Да □ Нет
Сроки проведения поверки, калибровки или аттестации испытательного оборудования соответствуют нормативным требованиям | □ Да □ Нет
Знаки поверки есть и находятся в целостности | □ Да □ Нет
Нет повреждений или чрезмерного износа средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования, которые способны привести к изменению метрологических характеристик | □ Да □ Нет
Персонал использует по назначению средства измерений, технические устройства с измерительными функциями, испытательное оборудование | □ Да □ Нет
Условия эксплуатации приборов соответствуют нормативным требованиям к влажности, давлению, чистоте окружающей среды, вибрации | □ Да □ Нет
Средства измерений, технические устройства с измерительными функциями, испытательное оборудование правильно смонтированы и установлены | □ Да □ Нет
Средства измерений, технические устройства с измерительными функциями, испытательное оборудования правильно настроены | □ Да □ Нет
Средства измерений, технические устройства с измерительными функциями, испытательное оборудование имеют полную комплектацию | □ Да □ Нет
Специалисты выполняют техобслуживание и ремонт средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования в соответствии с требованиями нормативной (ремонтной) документации, есть условия для выполнения данных работ, квалификация персонала соответствует требованиям | □ Да □ Нет
Медорганизация правильно хранит средства измерений, технические устройства с измерительными функциями, испытательное оборудование, которые не использует постоянно | □ Да □ Нет
Размещение и установка средств измерений, технических устройств с измерительными функциями, испытательного оборудования соответствуют общетехническим требованиям и правилам техники безопасности, а также требованиям охраны окружающей среды | □ Да □ Нет