**Приложение 2**

**СОП «Порядок проведения дезинфекции тонометра, стетоскопа, пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на ООИ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ ЯО« Переславская ЦРБ» | **Стандартная операционная**  **процедура** | Номер: |
| Лист: 1 всего: 2 |
| Название: Порядок проведения дезинфекции тонометра,стетоскопа, пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на ООИ | Подразделение: поликлиника взрослых,ОСМП ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ» |
| Действует с:«01» 04. 2020 года | Заменяет: вводится впервые | причина пересмотра: |
| Дата следующего пересмотра:«01» 04. 2022 года |
| Составил: Главная медицинская сестраКопий Г.Г. | УтверждаюИ. о.Главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Харчиков01.04. 2020 год |

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| ЦЕЛЬ  |  Снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинской помощи |
| Область применения |  **Поликлиника взрослых, ОСМП** |
| Ответственность | **Главная медсестра –** за согласование и контроль исполнения СОП**Старшая медсестра, старший фельдшер -** за выполнение СОП |

 **2. Нормативные ссылки, термины, определения, сокращения**

Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. Дезинфекция является одним из видов обеззараживания.

Инструкция разработана в соответствии с:

САН ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

 **3.** **Условия выполнения**

|  |  |
| --- | --- |
| Оснащение | - спиртовый раствор хлоргексидина, или 70% раствор этилового спирта- контейнеры: »чистая ветошь»; «отходы класса «В»; - спиртосодержащий антисептик  |

 **4. Выполнение СОП:**

**Проведение дезинфекция тонометра после применения у лиц с подозрением на ООИ**

 1. Возьмите марлевую салфетку. Смочите спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

 2. Протрите салфеткой, смоченной в спиртовом растворе грушу, манометр, резиновые трубки, а затем манжету тонометра обработать способом орошения.

 3. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

 4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

 5. Возьмите новую салфетку.

 6. Повторите обработку в том же порядке еще два раза.

 7. После высыхания спирта прибор готов к работе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ ЯО« Переславская ЦРБ» | **Стандартная операционная**  **процедура** | Номер: |
| Лист: 2 всего: 2 |
| Название: Порядок проведения дезинфекции тонометра,стетоскопа, пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на ООИ | Подразделение: поликлиника взрослых ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ» |

**Проведение дезинфекции стетоскопа после применения у лиц**

 **с подозрением на ООИ**

 1. Возьмите марлевую салфетку.

 2. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

 3. Протрите салфеткой, смоченной в одном из этих растворов резиновые трубки, затем головку стетоскопа.

 4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

 5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

 6. Возьмите новую салфетку.

 7. Повторно обработайте в том же порядке еще два раза.

 8. После высыхания спирта прибор готов к работе.

**Проведение дезинфекции пульсоксиметра после применения**

 **у лиц с подозрением на ООИ**

 1. Возьмите марлевую салфетку.

 2. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина, или 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующей салфеткой спиртовой.

 3. Протрите смоченной салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра.

 4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса «В».

 5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

 6. Возьмите новую салфетку.

 7. Смочите салфетку спиртовым раствором хлоргексидина или 70% этиловым спиртом.

 8. Повторно обработайте в том же порядке еще два раза.

 9. После высыхания прибор готов к работе.