Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными лицами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его межрегиональных территориальных управлений при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяется при проведении должностными лицами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его межрегиональных территориальных управлений плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (далее - Федеральный закон № 102-ФЗ), а также принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Предмет плановой проверки ограничивается требованиями, изложенными в проверочном листе (списке контрольных вопросов).

| 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): |
| --- |
| 2. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждена приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от "16" января 2018 г. № 44 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными лицами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его межрегиональных территориальных управлений при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора". |
| 3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: |
| 4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: |
| 5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его межрегионального территориального управления о проведении плановой проверки: |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |
| 6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: |
| 7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его межрегионального территориального управления, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: |
| Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: |
| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Вывод о выполнении обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования |
|  |  | да | нет |  |
| 1. | Осуществляется ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельность, подлежащая уведомлению о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности? |  |  | статья 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) |
| 2. | Представлено ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии? |  |  | статья 8 Федерального закона № 294-ФЗ; п.5.3 Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" |
| 3. | Выполняются ли измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений? |  |  | ч.2, 3, 4, 5 ст.1, ч.5 ст.5 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4. | Соблюдаются ли обязательные требования к средствам измерений, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (далее - средства измерений)? |  |  | ч.1 ст.5, ст.9, ч.1, 2, 3, 4, 6 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.1. | Все ли средства измерений утвержденного типа? |  |  | ч.1 ст.5, ч.1, 2, 3, 4 ст.12 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.1.1. | На все ли средства измерений утвержденного типа нанесены знаки утверждения типа, в случаях, когда нанесение таких знаков возможно? |  |  | ч.4 ст.12 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.2. | Все ли средства измерений поверены в установленном порядке? |  |  | ч.1 ст.5, ч.1 ст.9, ч.1, 2, 3, 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.2.1. | Все ли средства измерений, поверка которых должна осуществляться государственными региональными центрами метрологии (ФБУ ЦСМ), поверены этими центрами? |  |  | ч.3 ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии" |
| 4.2.2. | Все ли средства измерений поверены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в национальной системе аккредитации Российской Федерации на право поверки в соответствующей области аккредитации? |  |  | ч.2 ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.2.3. | Оформлены ли результаты поверки всех средств измерений надлежащим образом, включая требования к знаку поверки, к свидетельству о поверке, к записи о поверке в паспорте (формуляре)? |  |  | ч.4, 5 ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ; п.4, 6, 13, 16, 18, 19, 20, 21, разделы IV, VI, приложения 1, 1а, 3 Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"(зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38822) (далее - Приказ № 1815) |
| 4.2.4. | Своевременно ли представляются на поверку средства измерений (соблюдаются ли установленные межповерочные интервалы)? |  |  | ч.1 ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.3. | Все ли средства измерений соответствуют обязательным метрологическим и техническим требованиям, требованиям к составным частям, программному обеспечению? |  |  | ч.1 ст.9 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.4. | При применении всех средств измерений соблюдаются обязательные требования к условиям их эксплуатации? |  |  | ч.1 ст.9 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 4.5. | Имеются ли у всех средств измерений, в случае если это предусмотрено конструкцией, пломбы, предотвращающие доступ к элементам конструкции и узлам регулировки? |  |  | ч.2 ст.9 Федерального закона № 102-ФЗ; п.6 Приказа № 1815 |
| 5. | Применяются ли в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартные образцы? |  |  | ч.3, 4, 5 ст.1, ст.8 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 6. | Соблюдаются ли обязательные требования к стандартным образцам, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (далее - стандартные образцы)? |  |  | ст.8, ч.1, 2, 3, 6 ст.12 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 6.1. | Все ли стандартные образцы утвержденных типов? |  |  | ч.2 ст.8 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 7. | Применяются ли в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталоны единиц величин? |  |  | ч.7, 8 ст.7 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 8. | Все ли эталоны единиц величин, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (далее - эталоны), соответствуют обязательным требованиям? |  |  | ч.7, 8 ст.7 Федерального закона № 102-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере |
| 8.1. | Все ли эталоны аттестованы в установленном порядке? |  |  | государственного регулирования обеспечения единства измерений" |
| 8.2. | Все ли эталоны имеют ограничение доступа к определенным частям эталонов (включая программное обеспечение)? |  |  |  |
| 8.3. | Соблюдены ли сроки проведения периодической аттестации всех эталонов? |  |  |  |
| 8.4. | Соблюдены ли иные обязательные требования для всех эталонов? |  |  |  |
| 9. | Выполняются ли в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений измерения, не являющиеся прямыми измерениями? |  |  | ст.5 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 9.1. | Все ли измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняются по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку? |  |  | ст.5 Федерального закона № 102-ФЗ |
| 9.2. | Все ли методики измерений, подлежащие аттестации, аттестованы в установленном порядке, в том числе имеют свидетельство об аттестации и сведения об этих аттестованных методиках измерений внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений? |  |  | ч.1, 2 ст.5 Федерального закона № 102-ФЗ; Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения", утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. № 4091 |
| 9.3. | Во всех ли случаях при выполнении измерений соблюдаются требования аттестованных методик измерений? |  |  | (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2016 г., регистрационный № 41181) |
| 10. | Все ли единицы величин, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений допущены к применению в Российской Федерации? |  |  | ч.1 ст.6 Федерального закона № 102-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" |

| (должность представителя проверяемого лица) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. |
|  |  |  | (дата) |  |
| (должность лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  | 20__ г. |
|  |  |  | (дата) |  |