Образец Положения о метрологической службе

| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Главный метролог «Наименование мед. организации» ____________ ФИО (подпись) (Ф. И. О.) "____" _____________ 20__ г. |  | Главный врач «Наименование мед. организации» ____________ ФИО (подпись) (Ф. И. О.) "____" _____________ 20__г. |

ПОЛОЖЕНИЕ

о метрологической службе медицинской организации «Наименование медицинской организации»

Москва 20__г.

## 1. Общие положения

  - Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минздравмедпрома от 04.10.95 № 276 и Законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Настоящее Положение устанавливает структуру, основные задачи, права и обязанности Метрологической службы (далее – МС) «Наименование медорганизации».

  - В своей деятельности МС «Наименование медорганизации» руководствуется действующим законодательством, требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормативных документов (положений, приказов, правил и рекомендаций) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), в области технического регулирования и обеспечения единства измерений, в том числе:

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Нормативными и законодательными актами Минздрава России;

- Нормативными и законодательными актами Правительства города Москвы;

- Настоящим Положением.

  - Метрологический надзор за деятельностью МС «Наименование медорганизации» осуществляет территориальный орган Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Центральное межрегиональное территориальное Управление (ЦМТУ Росстандарта по г. Москве).

  - Работы по метрологическому обеспечению деятельности в медорганизации относятся к основным видам работ в целях обеспечения необходимых условий для оказания гражданам медицинской помощи.

## Определения и сокращения

  - Следующие термины и определения, используемые в настоящем Положении, означают следующее, если иное прямо не указано:

    - Медицинские изделия (в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации) – любые инструменты, аппараты, приборы, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

    - Средства измерений (СИ) – технические средства, предназначенные для измерений и имеющие нормированные (установленные) метрологические характеристики;

    - Метрологическая служба (МС) – юридическое лицо, подразделение юридического лица, либо работник (работники) юридического лица, либо должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе;

    - Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений;

    - Метрологическое обслуживание (МО) – это совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение исправного состояния и обеспечение единства измерений. Технически МО выражается в отношении МИ, относящихся к СИ – поверка (калибровка), в отношении всех остальных МИ, контроль технического состояния (КТС);

    - Контроль технического состояния – это проверка соответствия значений параметров и характеристик МИ требованиям нормативной и эксплуатационной документации.

  - В настоящем положении применяются следующие сокращения:

- ОЕИ – обеспечение единства измерений;

- «Наименование медорганизации» МС – метрологическая служба «Наименование МО»

- МИ – медицинские изделия;

- СИ – средства измерений;

- МО – метрологическое обслуживание;

- КТС – контроль технического состояния;

- Росстандарт – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

## Структура метрологической службы

  - Структура и штат МС «Наименование медорганизации» определяются Главным врачом «Наименование медорганизации» исходя из объемов работ.

  - Метрологическая служба включает (описывается действующая структура в медицинской организации):

- главного метролога;

- заместителя главного метролога;

- медицинских специалистов по закрепленным областям деятельности.

  - Главный метролог и заместитель главного метролога назначаются на должность и освобождаются от нее приказом Главного врача «Наименование медорганизации».

## Задачи метрологической службы

  - К основным задачам МС «Наименование медорганизации» относятся:

    - Обеспечение единства и требуемой точности измерений, проводимых при исследовании, профилактике, диагностики, лечении и реабилитации;

    - Контроль за состоянием, применением, техническим обслуживанием, ремонтом и поверкой средств измерений, соблюдением метрологических норм и правил;

    - Внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня медицинских исследований и диагностики, а также эффективности оказания медицинской помощи;

    - Проведение метрологической экспертизы организационно-технической документации;

    - Учет и контроль СИ и МИ, имеющих метрологические характеристики, на этапах ввода в эксплуатацию (приемка), эксплуатации (в том числе оборудования, находящегося на консервации) и вывода из эксплуатации (списание);

    - Контроль за безопасностью и условиями эксплуатации СИ и МИ, имеющих метрологические характеристики, определенными производителем оборудования, а также указанными в нормативных и методических документах на их эксплуатацию. Контроль проводится в целях сохранения СИ и МИ, имеющих метрологические характеристики, метрологических характеристик в процессе их эксплуатации, а также в целях достижения достоверности результатов измерений.

    - Организация метрологического обслуживания всех СИ и МИ, имеющих метрологические характеристики, находящихся в эксплуатации в медорганизации;

    - Контроль соблюдения требований при проведении работ по метрологическому обслуживанию организациями, осуществляющими МО в «Наименование медорганизации» на основании договорных отношений.

## Обязанности метрологической службы

  - МС «Наименование медорганизации» обязана:

    - Проводить работы, направленные на обеспечение единства и требуемой точности измерений, выполняемых различными подразделениями организации;

    - Организовывать и проводить корректирующие мероприятия при выявлении несоответствий в обеспечении единства измерений по результатам внутренних или внешних проверок (аудитов); (Если у вас есть стандарт или документированная процедура по внешним/внутренним проверкам в рамках СМК, то сошлитесь на нее.)

    - Представлять интересы медицинского учреждения по вопросам ОЕИ в органах исполнительной власти и иных вышестоящих организациях (если таковые имеются);

    - Осуществлять планирование и организацию работ по совершенствованию метрологического обеспечения «Наименование медорганизации», в том числе обучение персонала в области обеспечения единства измерений в медицине.

## Полномочия метрологической службы

  - МС «Наименование медорганизации» имеет право:

    - Получать от руководителей структурных подразделений сведения и материалы, необходимые для обеспечения единства измерений;

    - Изымать из обращения СИ и МИ, имеющие метрологические характеристики, не отвечающие установленным законодательством РФ требованиям или используемых не по назначению.

## Ответственность

  - Ответственность за состояние метрологического обеспечения в медорганизации несет: руководитель учреждения и должностные лица. Административную ответственность за применение неповеренных средств измерений, средств измерений, не внесенных в Государственный реестр, и неисправных или не удовлетворяющих требованиям эксплуатационной документации медицинских изделий с измерительными функциями, несет юридическое и физическое лицо медорганизации на основании ст. 19.19. п. 1. Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

| Главный метролог |  | _______________ Ф.И.О. (Подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| «Наименование медорганизации» |  | «__» ___________ 20___ г. |

Образец графика поверки средств измерений

| СОГЛАСОВАНО Главный метролог _________________ _________________И.О. Фамилия ___________________20__г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель _______________ ______________ И.О. Фамилия ______________20__г. |
| --- | --- |

График №___ поверки средств измерений

«Наименование организации"

в 20___г.

| № п/п | Наименование средств измерений. | Тип СИ | Заводской номер | Инвентаризационный номер | Кол-во | Пределы измерения | Период. поверки | Дата последней поверки | Дата последующей поверки | Поверяющая организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Дозатор автоматический и механический BIOHIT PROLINE исполнение 1-канальный с варьируемым объёмом дозирования 200-1000мкл | BIOHIT |  | малооценка | 1 | 200-1000мкл | 12 | 01.02.2017 | 31.01.2018 |  |  |
|  | Термометр стеклянный ртутный | СП - 83 | 347 | малооценка | 1 | от +20 до +220 °С | 36 | 10.01.2015 | 09.01.2018 |  |  |

Разработал:

Должность ___________________________И.О. Фамилия

Образец акта проверки в рамках метрологического надзора

| АКТ ПРОВЕРКИ в рамках метрологического надзора |  |
| --- | --- |
| Терапевтическое отделение |  |
| наименование подразделения предприятия |  |
| В период с | « | 6 июня | » | по | « | 20 | » | июня | 20 | 18 | г. |
| на основании | Приказа «О плановой проверке Терапевтического отделения в рамках метрологического надзора» б/н от 01.06.2018 |  |
|  | наименование, дата и номер распоряжения о проверке |  |
| комиссия в составе: |  |
| председатель комиссии | Главный метролог - Иванов Иван Иванович |  |
|  | должность, инициалы, фамилия |  |
| члены комиссии | Зав. отделением реанимации (зам. Главного метролога) - Петров Сергей Иванович |  |
|  | должности, инициалы, фамилии Инженер по метрологии - Иванов Сергей Сергеевич |  |
|  | должности, инициалы, фамилии |  |
| провела проверку | Терапевтического отделения |  |
| конкретные направления проверки | – проверка своевременности представления средств измерений на поверку и калибровку; – наличие знака поверки, свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке или других документальных свидетельств, подтверждающих факт проведения поверки, калибровки или аттестации; |  |
| При проверке установлено: |  |
| Проверяемые объекты, характеристики | Заключение комиссии |  |
| 1 | 2 |  |
| Средства измерений | Поверка осуществляется в соответствии с графиком поверки |  |
| Средства измерений | Результаты поверки (знаки поверки) в наличие |  |
| Состояние средств измерений - удовлетворительное |  |
| Комиссия предприняла: | отсутствуют |  |
|  | указывают действия, предпринятые комиссией |  |
| Комиссия рекомендует: | Рекомендации отсутствуют |  |
|  | рекомендации по устранению недостатков и совершенствованию метрологической деятельности |  |
| Председатель комиссии | Иванов |  | Иванов И.И. |  |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |  |
| Члены комиссий: | Петров |  | Петров С.И. |  |
|  | личная подпись Иванов |  | инициалы, фамилия Иванов С.С. |  |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |  |
| С актом ознакомлен: | Заведующий терапевтическим отделением – Сидоров Сидор Сидорович |  |
|  | должность руководителя проверяемого подразделения, |  |
| 20.06.2018 |  | Сидоров |  |  |
| дата |  | личная подпись |  |  |

Образец Договора на оказание услуг по периодической поверке средств измерений

ДОГОВОР № 36
на оказание услуг по периодической поверке средств измерений

Москва	«18» мая 2018 года

ООО «Поверка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора Шувалова К.У., действующего на основании доверенности от 05.12.2017 № 526/562, с одной стороны и ГБУЗ «Городская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сергеева Е.С., действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по поверке средств измерений (СИ) в требуемом объеме в соответствии с Техническим заданием к договору, а Заказчик обязуется оплатить данные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Поверка СИ проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и приказом Минпромторга от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

1.3. По результатам работ Исполнитель выдает Заказчику свидетельство установленного образца о поверке СИ или извещение о его непригодности. Решение об отнесении средства измерений к конкретной ступени поверочной схемы применения принимает Исполнитель по результатам поверки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по пункту 1.1 настоящего договора составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 процентов – 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) руб. 51 коп.

2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 20 процентов стоимости работ на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения договора; оплата 80 процентов от стоимости работ производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в течение 15 рабочих дней с момента доставки Заказчиком средств измерений и поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора. При этом гарантировать сохранность средств измерений в течение срока оказания услуг.

Исполнитель имеет право досрочно сдать выполненную работу. Заказчик принимает такую работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2. По окончании выполнения работ передать Заказчику результаты работ в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора.

3.1.3. В течение пяти рабочих дней с момента окончания выполнения работ предоставить Заказчику на утверждение акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура оформляется и направляется в адрес Заказчика в течение пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика утвержденного акта сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.4. В случае задержки поступления денежных средств, доставки СИ, недопоставки комплектующих изделий или необходимой документации срок выполнения работ продлевается на время задержки.

3.1.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность средств измерений с момента передачи их Заказчику (транспортной компании или в почтовое отделение).

3.1.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить работы по настоящему договору согласно разделу 2 договора.

3.2.2. Доставить СИ на предприятие Исполнителя и обратно своими силами за счет собственных средств. СИ предоставляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

3.2.3. В течение 10 рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ утвердить его и направить в адрес Исполнителя. В случае отказа от утверждения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан направить в течение 10 рабочих дней с момента его получения в адрес Исполнителя мотивированный отказ.

Если по истечении указанных в настоящем пункте 10 рабочих дней акт сдачи-приемки выполненных работ не будет утвержден, а мотивированный отказ не будет направлен в адрес Исполнителя, акт сдачи-приемки выполненных работ считается утвержденным Заказчиком, обязательства Исполнителя по настоящему договору выполнены в полном объеме и надлежащим образом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости не исполненных по договору обязательств за каждый день просрочки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны договора не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это стало следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера, издание органами власти и управления нормативных актов, а также любые чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

6.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся в таких обстоятельствах, должна уведомить другую Сторону в течение 15 календарных дней после возникновения таких обстоятельств с предоставлением документов, выданных уполномоченными органами. Несвоевременное извещение или неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

6.4. Срок действия договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

6.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение последующего одного месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения условий договора без возмещения убытков другой Стороне.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Текст договора, любой материал, информация и сведения, которые касаются договора, конфиденциальны. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласования информацию, относящуюся к предмету и условиям договора, а также промежуточным и конечным результатам работы (этапов), в том числе коммерческого характера.

7.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по охране конфиденциальной информации. Сторона, виновная в нарушении обязанностей по сохранению конфиденциальной информации, возмещает другой Стороне причиненные убытки.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае реорганизации, изменения реквизитов Стороны обязаны в срок не позднее чем 10 дней со дня изменений уведомить друг друга в письменном виде.

8.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели Стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в силу.

8.3. Для оперативного обмена информацией и документами, касающимися исполнения, изменения или расторжения договора, Стороны могут направлять информацию, документы и другие извещения посредством факсимильной связи и/или электронной почты. При этом получающая сторона должна направить по факсу и/или электронной почте отправляющей стороне подтверждение получения факсимильного и/или электронного экземпляра документа с указанием входящего регистрационного номера.

Переданные такими способами документы подлежат обязательной замене на оригиналы по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или нарочным в течение 30 календарных дней. В случае непоступления оригиналов документов, переданных посредством факсимильной связи, в течение 30 календарных дней с даты их отправки по факсу они теряют юридическую силу.

8.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие и/или касающиеся настоящего договора, Стороны договорились решать путем переговоров для выработки приемлемых решений.

9.2. Стороны определяют следующий порядок доарбитражного претензионного урегулирования разногласий:

9.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

9.2.2. Претензия рассматривается в 15-дневный срок со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

9.3. В случае невозможности разрешить споры путем переговоров все споры, возникающие и/или касающиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «Городская больница № 1» Сергеев Е.С. | Заместитель генерального директора ООО «Поверка» Шувалов К.У. |

________________	______________________

М.П. 	М.П.

Образец технического задания на оказание услуг по периодической поверке средств измерений

Приложение 1
к договору № 36 от «18» мая 2018 года

Техническое задание
на оказание услуг по периодической поверке средств измерений для нужд 
ГБУЗ «Городская больница № 1»

1. Общие условия

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет требования к оказанию услуг по поверке средств измерений (далее – СИ), эксплуатируемых ГБУЗ «Городская больница № 1» – Заказчиком услуг. Перечень СИ, подлежащих поверке, приведен в приложении 1 к ТЗ с указанием графика передачи СИ на поверку.

1.2. При оказании услуг нижеследующие термины и определения в контрактах (договорах), актах приема-передачи, переписке и иных документах, составляемых при оказании услуг, если иное прямо не определено, означают следующее:

1.1.1. Заказчик – ГБУЗ «Городская больница № 1».

1.1.2. Исполнитель – организация, заключившая контракт с Заказчиком на проведение периодической поверки СИ, эксплуатируемых Заказчиком, или находящихся у него на хранении.

1.1.3. Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений.

1.1.4. Поверка средств измерений (далее – поверка) – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

1.1.5. Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.

1.1.6. Калибровка средства измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

2. Общие требования к оказанию услуг

2.1. Исполнитель обязан иметь:

2.1.1. Действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ (оказания услуг) по поверке средств измерений.

2.2. Процесс оказания услуг по поверке СИ должен соответствовать действующим в Российской Федерации нормативно-правовым актам в области обеспечения единства измерения.

2.3. Исполнитель должен иметь необходимые допуски, разрешения и обеспечить выполнение требований, установленных действующим законодательством к работам по поверке средств измерений. Копии документов, подтверждающих соответствие Исполнителя указанным требованиям, предоставляются при заключении договора.

2.4. Исполнитель при проведении работ должен обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

2.5. Исполнитель вправе заключить договор на проведение периодической поверки СИ с третьими лицами, имеющими действующие аттестаты аккредитации, уведомив об этом Заказчика в письменной форме.

3. Предоставление Исполнителю СИ на периодическую поверку

3.1. Для периодической поверки СИ предоставляются чистыми, расконсервированными, с эксплуатационной документацией, а также необходимыми комплектующими устройствами. При наличии у поверителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ представление данных документов вместе с СИ на поверку является необязательным.

3.2. В ходе исполнения контракта Заказчик вправе исключить СИ из спецификации договора в следующих случаях:

3.2.1. Прекращение использования СИ, в том числе списание, консервация.

3.3. Исключение СИ из перечня СИ, передаваемых на поверку, проводится на основании дополнительного соглашения Сторон, в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг.

3.4. Ранее не учтенные СИ в перечень СИ, передаваемых на поверку, включают на основании дополнительного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, в котором Заказчик указывает перечень СИ, подлежащих периодической поверке, и срок передачи СИ в поверку.

4. Порядок проведения периодической поверки

4.1. Доставка СИ до месторасположения Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком. Исполнитель обязан принять СИ, провести поверку СИ, уведомить о готовности СИ Заказчика. Приемка и передача СИ проводятся на основании письменного запроса Заказчика о передаче СИ на поверку.

4.2. Поверка проводится один раз за период действия договора в отношении СИ, указанных в приложении 1 к настоящему ТЗ.

4.3. По результатам проведения поверки СИ Исполнитель оформляет и выдает Заказчику свидетельство о поверке либо сертификат о калибровке (на СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений).

4.4. Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, выдается извещение о непригодности.

4.5. Свидетельство о поверке, извещение о непригодности к применению должны быть выданы вместе с возвращаемым СИ или переданы Заказчику не позднее 10 рабочих дней с даты проведения поверки СИ.

4.6. Оборудование, расходные материалы, необходимые для проведения поверки СИ, предоставляются за счет Исполнителя.

5. Требования к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг)

5.1. Качество оказанных и выполненных Исполнителем работ, услуг должно соответствовать условиям договора, а также требованиям закона, подзаконных нормативных актов в области обеспечения единства измерений, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат оказанных услуг в момент передачи заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено – для обычного использования результата услуг такого рода.

5.2. Если законом, иными правовыми актами и/или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам, оказываемым по договору, Исполнитель обязан оказывать услуги, соблюдая эти обязательные требования.

5.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных услуг по поверке СИ в течение срока действия договора.

5.4. В случае обнаружения недостатков, допущенных Исполнителем при проведении поверки СИ, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более пяти рабочих дней с момента направления соответствующего обращения Заказчика.

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг по поверке СИ

6.1. По окончании выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ с указанием перечня СИ, в отношении которых была проведена поверка, и стоимости поверки.

6.2. В течение 10 рабочих дней с даты получения акта оказанных услуг (выполненных работ) Заказчик обязан подписать данный акт либо представить Исполнителю мотивированные письменные возражения относительно акта.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ по поверке в отношении отдельных единиц СИ в случае непроведения Исполнителем работ по поверке в отношении данных СИ.

6.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ по поверке СИ в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего технического задания, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление в письменной форме. Заказчик вправе одновременно подписать акт выполненных работ с пометкой «работы приняты частично, с учетом уведомления №___ от ____ года». Наличие такой пометки означает принятие Заказчиком всех работ по поверке, перечисленных в акте, за исключением работ, указанных в уведомлении. В случае отсутствия у Заказчика возражений акт выполненных работ считается подписанным Заказчиком, а работы по поверке – выполненными надлежащим образом в объеме, указанном в акте выполненных работ.

7. Приложения

7.1. Приложение 1 – Перечень СИ, передаваемых на поверку.

Приложение 1
к техническому заданию

Перечень СИ, передаваемых на поверку

| № п/п | Наименование средств измерений. | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во | Эталоны | Вид работ | Дата передачи СИ | Цена за ед., без НДС | Сумма без НДС | Адрес выполнения работ (оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мультиметр | AMM-3031 | 150827827 | 1 |  | Периодическая поверка |  |  |  |  |
|  | Мультиметр | AMM-3031 | 12113517 | 1 |  | Периодическая поверка |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС 18% |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |
|  | Всего с НДС 18% |  |  |

| Исполнитель: ООО «Поверка» Заместитель генерального директора Шувалов К.У. М.П. | Заказчик: ГБУЗ «Городская больница № 1» Главный врач Сергеев Е.С. М.П. |
| --- | --- |