Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 6» г. Екатеринбурга	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР:  11-001	
		ЛИСТ: 1       ВСЕГО: 3	
НАЗВАНИЕ: Флюорография	ОТДЕЛ: отделение лучевой диагностики (ОЛД), кабинет флюорографии АПС и КСС	
ДЕЙСТВУЕТ С:
01.07.2018 	ЗАМЕНЯЕТ:                            

Вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:		
			ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
	
СОСТАВИЛ: заведующий ОЛД Афанасьева Е.М. и старшая медсестра ОЛД Землянова М.А.

«__» _______ 20__ г.	УТВЕРДИЛ:

Главный врач МБУ «ЦГКБ № 6» ___________/Степанов А.И./
«____»_____________20___г.
	
СОП «Флюорография»

Флюорография – это метод рентгенологического исследования, суть которого заключается в исследовании с помощью рентгеновских лучей тканей и органов тела человека с дальнейшей фиксацией изображения на пленке либо оцифровкой и выведением полученного изображения на монитор. 

Цель: стандартизация процедуры проведения рентгенографического исследования. 

Область применения
Где: кабинет флюорографии амбулаторно-поликлинической службы (АПС) и круглосуточного стационара (КСС).
Когда: по назначению врача. 
Ответственность: ответственным за проведение манипуляции в соответствии с требованиями СОП является рентгенолаборант ОЛД. Контроль над соблюдением СОП осуществляет старшая медицинская сестра ОЛД.

Нормативно-справочная документация
•	Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
•	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
•	Приказ Минздрава РСФСР от 02.08.1991 № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»
•	СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
•	СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)
•	СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010)
•	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
•	СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
•	Атлас укладок при рентгенологических исследованиях // под редакцией Кишковского А.Н. 

Ресурсы
1. Аппараты рентгеновские: 
– аппарат рентгенодиагностический для исследования грудной клетки ФЦ «Максима»  ФЦ-01»Электрон», 
– флюорограф цифровой  «Проскан-7000»,
– флюорограф цифровой «Проскан – 2000».
2  Средства радиационной защиты персонала и пациентов. 
3 Дезинфицирующий раствор,  марлевые салфетки, перчатки, маска. 

Основная часть СОП
1.	Представиться, провести идентификацию пациента на основании медицинской документации (спросить Ф. И. О. полностью, дату рождения).
2.	Зарегистрировать данные пациента в журнале (по истории болезни или по страховому полису) и  ввести в компьютер. 
3.	Информировать пациента об исследовании, проверить наличие информированного согласия на проведение процедуры.
4.	Провести пациента к аппарату, произвести установку пациента в соответствии с требуемой проекцией, предупредив пациента, чтобы он не двигался и выполнял команды рентгенолаборанта.
5.	Пройти в пультовую, на пульте управления установить технические параметры, произвести снимок (нажать кнопку высокого напряжения).
6.	Вернуться в процедурную, помочь пациенту выйти из-за экрана.
7.	Если необходимо, помочь одеться и предложить ждать результата вне кабинета.
8.	Протереть экран дезраствором.
9.	Марлевую салфетку, перчатки и маску поместить в контейнер для отходов класса «Б».
10.	Вернуться в пультовую, обработать снимок, отправить его на компьютер врача.
11.	Получить результат исследования у врача, зарегистрировать его в журнале, указав дозу лучевой нагрузки в журнале и на бланке заключения.
12.	Выдать пациенту бланк заключения, сообщить, что процедура закончена.
13.	Пригласить следующего пациента в кабинет.

Примечание
Подготовка к исследованию: 
•	Исследование специальной подготовки не требует.
•	При наличии у пациента предыдущих рентгенограмм и заключений  предоставить их врачу-рентгенологу вместе с полученным снимком (снимками) для оценки динамики процесса.

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики
– Соблюдение технологии выполнения манипуляции, 
– своевременность выполнения процедуры, 
– обеспечение радиационной и инфекционной безопасности проведения процедуры, 
–наличие записи о выполнении назначения в медицинской документации,
– удовлетворенность пациента качеством проведения процедуры,
– удовлетворенность врача качеством проведенной манипуляции.

Распределение данного СОПа
Экземпляр	         	            Подразделение
Оригинал	Главная медицинская сестра
Копия 2                            Старшая медсестра ОЛД

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№ п/п	Фамилия	Подпись	Дата