|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

**ОБРАБОТКА СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО  Заместитель главного врача по КЭР, уполномоченный по качеству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория документа** | **Ответственный** **за рассылку** | **Способ рассылки** | **Должности для рассылки** |
| Подлинник | Зав. канцелярией | Ячейка клинико- экспертного отделения в канцелярии | Врач-методист клинико- экспертного отделения |
| Сканированная копия подлинника | Зав. канцелярией | Электронная почта | Зав. ОАИР № 1–5, ОРИТ, старшие медсестры ОАИР № 1– 5, ОРИТ |
| Электронный вариант документа в редакции, прошедшей согласование и утверждение (Word) | Разработчик документа | Электронная почта | Врач-методист клинико- экспертного отделения |
| Электронный вариант документа, идентичный подлиннику (Word) | Врач-методист клинико- экспертного отделения | Размещение в «Базе знаний» на общебольничном ресурсе (Ежедневный учет/Качество и безопасность) | Все зав. ОАИР,  все старшие медсестры ОАИР,  медицинская сестра-анестезист |
|  |  |  |  |

Москва, 2021 год

**1. Правила обработки систем искусственной вентиляции легких**

Система искусственной вентиляции подлежит обработке:

А) после каждого использования;

Б) не реже чем через каждые 72 часа, если пациент длительно находится на ИВЛ; проведение  
обработки фиксируется в МКСБ (в Карте интенсивной терапии).

**1.1. После использования ИВЛ с одноразовыми бактериально-вирусными фильтрами для**  
**вдоха и выдоха:**

– фильтр подлежит замене после каждого использования;

– одноразовые лицевые маски подлежат дезинфекции и утилизации после каждого использования;

– наружная поверхность аппарата подлежит обработке методом двукратного протирания  
дезсредством в концентрации и с экспозицией в соответствии с инструкцией к используемому  
дезсредству по режиму проведения текущей уборки;

– одноразовый дыхательный контур подлежит дезинфекции и утилизации.

**1.2. Порядок обработки системы ИВЛ после использования**

Разборка узлов, снятие контуров, присоединительных элементов, отсоединение увлажнителя,  
водяного затвора (вода из увлажнителя и водяного затвора перед сливом в канализацию не  
дезинфицируется).

Внешние поверхности аппарата подлежат обработке дезинфицирующим средством на основе  
изопропилового спирта или хлора; прочие – дезсредствами без ограничения.

Влагосборник, датчик потока проволоки нагревания, емкость для сбора воды подлежат  
дезинфекции и утилизации.

Датчики и кабели для капнометрии или регистрации прочих параметров подлежат дезинфекции и  
утилизации дезинфицирующим раствором.

При применении системы искусственной вентиляции только для подачи кислорода используются  
одноразовые дыхательные контуры, подлежат после каждого использования дезинфекции и  
утилизации.

Ответственный за проведение обработки системы ИВЛ – медсестра-анестезист.

Манжета, ЭКГ-кабель, пульсоксиметр подлежат обработке методом двукратного протирания  
дезинфицирующим раствором с интервалом в 15 минут.

**2. Управление несоответствиями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Идентификация несоответствий | Регламентируемые действия | Ответственный  за выполнение действия |
| 1 | Выявлено повреждение в ходе обработки элементов аппарата | Информирует старшую медицинскую сестру отделения анестезиологии и реанимации о выявленных повреждениях | Медсестра- анестезист |
|  |  |  |  |

**3. Нормативные ссылки**

1. Программа эпидемиологической безопасности пациентов ГАУЗ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Инструкция по эксплуатации оборудования.

**4. Сокращения**

СОП – стандартная операционная процедура.

ОАИР – отделение анестезиологии и реанимации.

ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

МКСБ – медицинская карта стационарного больного.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчики: зав. эпидемиологическим отделом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, старшая медсестра ОАИР №  
1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата направления на согласование: 10.01.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, Ф. И. О. | Замечания | Дата, подпись |
| 1 | Заместитель главного врача по хирургии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 2 | Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| 3 | Главный специалист по анестезиологии и реанимации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |