| Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая больница №6» г. Екатеринбурга | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА | НОМЕР: 11-002 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 3 |
| НАЗВАНИЕ: Рентгенография | ОТДЕЛ: отделение лучевой диагностики (ОЛД), кабинеты рентгенодиагностики АПС и КСС |
| ДЕЙСТВУЕТ С: 01.07.2018 г. | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: |  |
|  |  |  | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| СОСТАВИЛ: заведующий ОЛД Афанасьева Е.М. и старшая мед. сестра ОЛД Землянова М.А. «__» _______ 20__ г. | УТВЕРДИЛ: Главный врач МБУ «ЦГКБ №6» ___________/Степанов А.И./ «____»_____________20___г. |

Рентгенография – неинвазивный метод диагностики, позволяющий получать изображение отдельных участков человеческого тела на рентгеновской пленке или цифровом носителе при помощи ионизирующего излучения. Рентген позволяет изучить анатомические и структурные особенности органов и систем, помогая в диагностике множества внутренних патологий, которые невозможно увидеть при обычном осмотре.

Цель: стандартизация процедуры проведения рентгенографического исследования

Область применения

Где: кабинет рентгенодиагностики амбулаторно-поликлинической службы (АПС) и круглосуточного стационара (КСС)

Когда: по назначению врача

Ответственность: Ответственным лицом за проведение манипуляции в соответствии с требованиями СОП является рентгенолаборант ОЛД. Контроль над соблюдением СОП осуществляет старшая медицинская сестра ОЛД

Нормативно-справочная документация

- Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения»

# Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991г. № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

- СанПин 2.6.1.2523-09  «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010)

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

- Атлас укладок при рентгенологических исследованиях // под редакцией Кишковского А.Н.

Ресурсы:

1 Аппараты рентгеновские:

- Комплексный рентгенодиагностический аппарат РУМ-20

- Комплекс   рентгенодиагностический  Медикс –Р  «Амико»

- Комплекс рентгенодиагностический «СпектрАп» КРД-СМ 50/125-1

2 Проявочная машина Sterlix OPTIMA.

3 Кассеты рентгенологические

4 Пленка рентгенологическая

5 Защитные пластины для работы с кассетами во время производства снимков

6  Средства радиационной защиты персонала и пациентов

7  Растворы для проявочной машины (проявитель и фиксаж)

8  Неатиничные фонари в фотолаборатории

9  Негатоскоп

10 Дезинфицирующий раствор,  одноразовые пеленки, марлевые салфетки, перчатки, маска

Основная часть СОП

# Представиться, произвести идентификацию пациента на основании медицинской документации (спросить ФИО полностью, дату рождения).

# Зарегистрировать пациента в журнале (по истории болезни или по направлению врача амбулаторной службы).

# Информировать пациента об исследовании, проверить наличие информированного согласия на проведение процедуры.

# Провести пациента в процедурную, постелить одноразовую пеленку (простынь), вставить кассету в кассетоприемник, произвести установку пациента в соответствии с требуемой укладкой при конкретном исследовании, закрыть пациента рентгенозащитными средствами, предупредить пациента, чтобы он не двигался и выполнял команды рентгенолаборанта,

# Пройти в пультовую, на пульте управления установить технические параметры, произвести снимок (нажать кнопку высокого напряжения)

# Вернуться в процедурную, взять кассету из кассетоприемника, пройти в фотолабораторию, выключить свет, включить неактиничные фонари, раскрыть кассету, вынуть рентгеновскую пленку из кассеты и заправить во включенную заранее проявочную машину.

# Проявленный снимок отнести врачу, предварительно подписав его.

# Помочь пациенту встать со стола, при необходимости одеться.

# Получить результат исследования у врача, зарегистрировать его в журнале, указав дозу лучевой нагрузки в журнале и на бланке заключения

# Выдать пациенту бланк заключения, сообщить, что процедура закончена

# Обработать поверхность стола  дезраствором

# Одноразовую простынь, марлевую салфетку, перчатки и маску поместить в контейнер для отходов класса «Б»

# Пригласить следующего пациента в кабинет

Примечание:

Подготовка к исследованию:

- При исследовании поясничного отдела позвоночника и крестца – перед исследованием желательно опорожнение кишечника (естественное или при помощи клизмы или медпрепаратов).

- Другие исследования специальной подготовки не требуют.

- При наличии у пациента предыдущих рентгенограмм предоставить их врачу-рентгенологу вместе с полученным снимком (снимками) для оценки динамики процесса.

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики:

- соблюдение технологии выполнения манипуляции,

- своевременность выполнения процедуры,

- обеспечение радиационной и инфекционной безопасности проведения процедуры,

- наличие записи о выполнении назначения в медицинской документации,

- удовлетворенность пациента качеством проведения процедуры,

- удовлетворенность врача качеством проведенной манипуляции.

Распределение данного СОП

Экземпляр	         	            Подразделение

Оригинал	Главная медицинская сестра

Копия 2                            Старшая медсестра ОЛД

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

| № п/п | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |